Siedlec, dnia 15.02.2010 r.

Nr GKOŚ.III.702.23-15/2009/2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Przebudowa świetlicy w Borui” w ramach operacji: „Przebudowa świetlicy            w Borui oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażyńcu i Grójcu Małym”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 12.02.2010 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytanie:

„W kosztorysie ofertowym jest element „roboty elektryczne” – jest również opisane że szczegółowy kosztorys znajduje się w projekcie wykonawczym. Ale w SIWZ nie został on załączony.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Roboty elektryczne należy wycenić zgodnie z załączonym projektem instalacji elektrycznej.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 0-68 3848521 wew. 24