Siedlec, dnia 12.10.2010 r.

Nr GKOŚ.III.702.23-21/2009/2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażyńcu” w ramach operacji: „Przebudowa świetlicy            w Borui oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażyńcu i Grójcu Małym”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 8.02.2010 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„Prosimy o sprecyzowanie (podanie parametrów) dotyczącej książki przedmiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej do pozycji:

12.  Montaż na gotowym podłożu osprzętu p.poż z podłączeniem - łączników – 1 szt.

15. Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych  przykręcanych, przelotowych 42 kpl.

18. Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) – wentylatory 7 szt.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- poz. 12:  kaseta natynkowa p.poż z młotkiem ABB13180,

- poz. 15:  75 W KIRA DL-75 E27 biały,

- poz. 18:  wentylator D100S 14W 98m3/h 230 VAC.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

Tel. 0-68 3848521 wew. 24