Siedlec, dnia 18.01.2012 r.

Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 13.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytanie:

„1. Czy rury PE fi 160 mm w przewiertach sterowanych pod ciekami wodnymi mieszczą się w długościach podanych w przedmiarach. W profilach podłużnych sieci wodociągowej przewiertach sterowanych podano zastosowanie rury TS DN 160 x 14,6.

2. W załączonych przedmiarach uwzględniono odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów przy budowie komór do przewiertów. Mino wysokiego poziomu wody w gruntach w których będzie układana sieć wodociągową nie przewidziano osuszenia ternu. Część budowanego rurociągu będzie przebiegała wzdłuż rzeki Szarki której poziom wody wynosi 80 cm poniżej terenu. Prosimy o zajecie stanowiska.

3. Czy teren wokół stacji podnoszenia ciśnienia i zbiornika magazynowego należy wykonać ogrodzenie z bramą i czy teren będzie utwardzony.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Tak, długości ujęte są w kosztorysie ślepym,

2. Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych wyjaśnieniach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Nie należy wyceniać ogrodzenia i utwardzenia terenu wokół stacji i zbiornika.

.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24