Siedlec, dnia 6.01.2013 r.

Nr GKOŚ.702.8.3.2010.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 1.02.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Podać rzędną dna dla każdego z 3 istniejących zbiorników bezodpływowych o średnicy 5,0 m. Jest to niezbędne aby uwzględnić w wycenie koszt przebicia ich dna gdyby okazało się , że projektowane zbiorniki oczyszczalni posiadają większą głębokość własną lub zagłębienie od istniejącego dna szamb.

2. Podać wysokość wewnętrzną dla każdego z 3 istniejących zbiorników bezodpływowych o średnicy 5,0 m. Jest to niezbędne aby obliczyć ilość ścieków jaką należy usunąć przed rozpoczęciem prac montażowych ?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- Rzędne podane są na planie sytuacyjnym.

- Wysokość wewnętrzna wszystkich zbiorników wynosi 3,60 m.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec										      Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24