Siedlec, dnia 12.02.2010 r.

Nr GKOŚ.III.702.23-15/2009/2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Przebudowa świetlicy w Borui” w ramach operacji: „Przebudowa świetlicy            w Borui oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażyńcu i Grójcu Małym”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 11.02.2010 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Czy w pokryciu dachowym należy przewidzieć wyłaz kominiarski dla kominiarza oraz elementy transportu dachowego – ławy kominiarskie oraz stopnie kominiarskie ?

2. Czy należy zastosować obicie wystających wiązarów boazerią PCV typu Siding czy boazerią świerkową ?

3. Czy należy zastosować orynnowanie typu PCV czy metalowe ?

4. Czy należy uwzględnić zatopienie siatki z włókna szklanego i poszpachlowanie ścian zewnętrznych przed nałożeniem tynku mineralnego ?

5. Proszę o podanie czy zostało przewidziane na obiekcie oświetlenie awaryjne ?

6. Proszę o podanie czy istnieje konieczność zastosowania lamp sufitowych TCS 2x40  Philips ?

7. Proszę o podanie typu rozdzielni głównej ?

8. Proszę o podanie czy w zestawach 400V na sali głównej mają być zamontowane zabezpieczenia – jeśli tak to jaki typ ?

9. Proszę o podanie czy w kuchni jest przewidziana instalacja 400 V ?

10. Proszę o podanie długości przewodów zasilających, instalacji siłowych, instalacji gniazd 230V oraz instalacji obwodów świetlnych ?

11. Proszę o podanie utytułowania rozdzielni w kotłowni oraz jej wyposażenie ?

12. Proszę o podanie utytułowania wyłącznika przeciwpożarowego ?

13. Proszę o podanie utytułowania szyny wyrównawczej oraz przekroje przewodów uziemiających ?

14. Proszę o podanie trasy przewodów YDY 5x4 i YDY 5x6 ?

15. Proszę o podanie opisu obwodów świetlnych, gniazd 230V oraz wyłącznika przeciwpożarowego ?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- W kosztorysie ofertowym nie należy ujmować wyłazu kominiarskiego oraz ław                i stopni kominiarskich.

- Należy zastosować obicie wystających wiązarów boazerią PCV typu Siding.

- Należy zastosować orynnowanie typu PCV.

- Nie należy uwzględniać zatopienie siatki z włókna szklanego oraz poszpachlowanie ścian zewnętrznych.

- Nie zostało przewidziane oświetlenie awaryjne.

- Nie ma konieczności zastosowania lamp sufitowych TCS 2x40 Philips.

- Typ rozdzielni głównej: „FAREL” lub podobny.

- W zestawach 400 V na sali głównej nie należy montować zabezpieczenia.

- W kuchni przewidziana jest instalacja 400 V.

- Materiał, przekroje oraz wielkość i typ zabezpieczeń podano na schemacie elektrycznych połączeń.

- Rozdzielnię w kotłowni montują monterzy pieca.

- Wyłącznik przeciwpożarowy na zewnątrz przy wejściu do kotłowni.

- Szyna wyrównawcza oraz przekroje przewodów uziemiających podano na schemacie.

- Trasa przebiegu przewodów YDY 5x4 i YDY 5x6 – według schematu.

- Obwody świetlne, gniazda 230 V oraz wyłącznik przeciwpożarowy – według schematu.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

Tel. 0-68 3848521 wew. 24