Siedlec, dnia 18.02.2010 r.

Nr GKOŚ.702.27.16.2009.2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy” w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 9.02.2011 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Opis techniczny do projektu kanalizacji sanitarnej wsi Tuchorza Gm. Siedlec w uwagach końcowych pkt 13 informuje, ze projekt techniczny zasilania energetycznego przepompowni ścieków stanowić będą oddzielne opracowania. W przygotowanym postępowaniu opublikowanym na stronie internetowej portalu zamówień publicznych brak w tym temacie danych (przedmiar robót).

2. Opis techniczny jak wyżej w opisie projektowanego rozwiązania pkt 3 zakłada zrzucanie ścieków do przepompowni poprzez zlewnie P-1 i P-2 – brak danych w tym temacie w przedmiarze robót.

3. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie wybudowanych przepompowni jakimkolwiek ogrodzeniem z bramą wejściową, utwardzeniem terenu wokół studni przepompowni, w jakie części wyposażone są tego rodzaju budowlane.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

- Zasilanie przepompowni łącznie z postawieniem skrzynek jest już wykonane.

- W opisie technicznym zlewnia oznacza obszar, z którego odprowadzane są ścieki do przepompowni a nie fakt zrzutu ścieków.

- Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia wybudowanych przepompowni.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec

Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24