Siedlec, dnia 10.01.2012 r.

Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 5.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytanie:

„1. Zamawiający w kosztorysie ślepym podał w poz. 01 120 mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową ilości 1998 Mg. Proszę o odpowiedź czy dla tej pozycji jest to poprawna jednostka skoro następna pozycja obejmuje warstwę wiążącą w ilości 1998 m2 ? Proszę o wyjaśnienie”.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- W pozycji 01 120 kosztorysu należy ująć ilość 122,378 Mg.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24